ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ

ЗАКАЗЧИК_____________________________________

ТЕЛЕФОН:_____________________________________

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО___________________________

Источник воды: городской водопровод, индивидуальная скважина глубиной ____м., колодец глубиной ____м., проточный открытый водоем, непроточный открытый водоем, водонапорная башня, другое _______________________________________________________________________.

Объект установки: ___________________________________________________________________

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

Производительность насоса водозабора (м3/час)___________________________________________

Давление в системе водоснабжения номинальное/пиковое, атм:______________________________

Пиковое водопотребление*, м3/час:______________________________________________________

* Пиковое водопотребление рассчитывается, как суммарный поток из точек водоразбора, которые могут быть открыты одновременно. Равно сумме потоков с точек типа 1) и точек типа 2):

1) полноценные точки (кран, раковина, душ) обладают пропускной способностью в 0,6 м3/час при давлении в системе, равном 2-3 атм. Указывается суммарная производительность таких точек.

2) точки водоразбора с пониженным водопотреблением (стиральная, посудомоечная машина, сливной бак унитаза) обладают пропускной способностью 0,3 м3/час. Указывается суммарная производительность точек, умноженная на коэффициент 0,4.

Обычно для частных домов данное значение находится в пределах 1,2 – 2,0 м3/час.

Среднее водопотребление**, м3/сутки:___________________________________________________

**при условии наличия счётчика воды

| Унитаз___________шт. Раковина___________шт. Биде_____________шт. Ванна______шт. Душевая кабина _____шт. | Бассейн_________________м3 или размер Баня_______краны________душ__________шт. Водогрейный котёл___________м3 Стиральная машина_______шт Посудомоечная машина______ шт |
| --- | --- |

Особенности водоподготовки (хоз-бытовое водоснабжение, для питья, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т.д.) ______________________________________

_____________________________________________________________________________________

Описание проблем, связанных с водой (изначально мутная; изначально чистая, но после отстоя желтеет, выпадает осадок; привкус соли; запах болота и т.п.) ________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Дом количество этажей с разбором очищенной воды________________________________

Тип канализации: накопитель, бактериальный септик, централизован, выгребная яма

Наличие дна в яме бетон, земля, гравий, другое____________________________________________

Проводимость воды в яме: уходит в почву, не уходит в почву________________________________

Емкость накопителя (м3):_______________или сколько колец(размер)_________________________

Как часто пользуетесь услугами осенизаторской службы(откачка ямы)________________________

Наличие канализации в месте предполагаемой установки оборудования_______________________

Наличие электропитания в месте предполагаемой установки оборудования____________________

Температура воздуха в помещении под установку: t > +3C / t < +3С___________________________

Материал и диаметр подводящих водопроводных труб______________________________________

Тип помещения под оборудование: котельная, пристройка, подвал, другое_____________________

Предполагаемая допустимая площадь для установки оборудования_________________________м2

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ ВОДЫ

Дата отбора пробы «____»__________________ 202   г.

| СЕРОВОДОРОД, МГ/Л |  |
| --- | --- |
| МУТНОСТЬ, МГ/Л |  |
| ХЛОРИДЫ, МГ/Л |  |
| рН |  |
| СУХОЙ ОСТАТОК, МГ/Л |  |
| ОКИСЛЯЕМОСТЬ, МГ/Л О2 |  |
| ЖЕСТКОСТЬ, МГ-ЭКВ./Л |  |
| НИТРАТЫ, МГ/Л |  |
| КАЛЬЦИЙ, МГ/Л |  |
| МАГНИЙ, МГ/Л |  |
| ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ, МГ/Л |  |
| МАРГАНЕЦ, МГ/Л |  |

Примечание: необходимость отдельных показателей хим. состава воды определяется ее назначением.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОЧИЩАЕМОЙ ВОДЫ/ДОПОЛНЕНИЯ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата заполнения «____»___________201  г.